## ダイレクト法
アジレントCGHアレイ実験に必要なもの （ULSラベル化プロトコルv3.1以降対応）
（2012年8月作成）
対応マイクロアレイフォーマット：1M, 244K, 2x105K, 2x400K, 4x44K, 4x180K, 8x15K, 8x60K
ラベル化：0.2mLチューブ
精製：1.5mLスピンカラムタイプモジュール使用
ハイブリ：1.5mLチューブ使用
※指定：必ず指定されたものをご使用ください。指定品以外を使用された場合は保証の対象外になります。
※推奨：安定した結果を得るために、推奨品の使用をお奨めします。推奨品以外の製品を使用された場合、アプリケーションサポートの対象外になります。
※相当：備考欄に記載された条件を満たすものなら、何を使用されてもかまいません。
問い合わせ先：アジレント・テクノロジー株式会社 (電話 0120-477-111） |  |  |  |  | （青文字はAgilent製品です）
品名 | 製造 メーカー | 品番 | 指定/ 推奨/ 相当 | 機器/消耗品 | 最少 必要数 | 1キット 容量 | ラベル化法 （★：随時、 ★：必須） | 操作ステップ（★：随時、★：必須） | [6 empty] | 備考
[8 empty] | サンプルDNAの 調製 | サンプルDNAの QC | ラベル化反応 | ラベル化DNA 精製 | ハイブリダイゼーション | 洗浄 | スキャン
Phosphate Buffered Saline pH7.4 (PBS) | Amresco | E504-500ML | 推奨 | 消耗品 | 1 |  | ★ | ★ | [6 empty] | ゲノムDNAの精製に使用
Qiagen RNase A (100 mg/mL) | Qiagen | 19101 | 推奨 | 消耗品 | 1 |  | ★ | ★ | [6 empty] | ゲノムDNAの精製に使用
Qiagen Proteinase K (>600 mAU/mL, solution) | Qiagen | 19131 | 推奨 | 消耗品 | 1 |  | ★ | ★ | [6 empty] | ゲノムDNAの精製に使用
Qiagen DNeasy Blood & Tissue Kit | Qiagen | 69504 | 推奨 | 消耗品 | 1 |  | ★ | ★ | [6 empty] | ゲノムDNAの精製に使用
Ethanol (95% to 100% molecular biology grade) |  |  | 相当 | 消耗品 | 1 |  | ★ | ★ | [6 empty] | 【サンプルDNAのQC】 Qiagen Dneasy Blood & Tissue Kit使用時に必要 【増幅反応】 増幅DNAの精製時に使用
E-Gel PowerBase v.4 | Invitrogen | G6200-04 | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ |  | ★ | [5 empty] | ゲノムDNAの断片化を確認するための 電気泳動に使用
E-Gel Opener | Invitrogen | G5300-01 | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ |  | ★ | [5 empty] | ゲノムDNAの断片化を確認するための 電気泳動に使用
SYBR Safe photographic filter | Invitrogen | S37100 | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ |  | ★ | [5 empty] | 染色した電気泳動ゲルの検出に使用
UV-Transilluminator | Alpha Innotech | AlphaImager 2000 | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ |  | ★ | [5 empty] | 染色した電気泳動ゲルの検出に使用
Clear E-Gel | Invitrogen | G5518-01 | 相当 | 消耗品 | 1 |  | ★ |  | ★ | [5 empty] | ゲノムDNAの断片化を確認するための 電気泳動のゲルおよびサイズマーカー
TrackIt 1kb DNA Ladder | Invitrogen | 10488-072 | 相当 | 消耗品 | 1 |  | ★ |  | ★ | [5 empty] | ゲノムDNAの断片化を確認するための 電気泳動のゲルおよびサイズマーカー
SYBR Gold Nucleic Acid Gel Stain | Invitrogen | S11494 | 相当 | 消耗品 | 1 |  | ★ |  | ★ | [5 empty] | 電気泳動後のゲルを染色するための試薬
Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay Kit | Invitrogen | P-7589 | 推奨 | 消耗品 | 1 |  | ★ |  | ★ | [5 empty] | dsDNA特異的な定量が可能。 UV-Visでは分かりえないRNA混入の 確認や、断片化DNAの定量に推奨。
96-well microplates for fluorescent assays | Greiner Bio-One | 655076 | 相当 | 消耗品 | 1 |  | ★ |  | ★ | [5 empty] | PicoGreen検出用
Microplate reader with fluorescent intensity capability | Moleculer Devices | Spectra Max M2 | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ |  | ★ | [5 empty] | PicoGreen検出用
UV分光光度計 | NanoDrop | ND-1000 | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  |  |  | 【サンプルDNAのQC】 サンプル定量･純度確認用 【ラベル化反応】 試料ゲノムDNAの測定 【ラベル化DNAの精製】 ラベル化DNAの測定
マイクロピペット （1-10μL, 10-100μL、 100-1000μL) |  |  | 相当 | 機器 | 各１ |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
ピペットチップ （Nuclease-free） |  |  | 相当 | 消耗品 | 適宜 |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | 使用するマイクロピペットに適合するもの
パウダーフリー手袋 SAFE SKIN グローブPRE （パウダーフリーのものをご使用ください。） | Kimberly Clark | 220 | 相当 | 消耗品 | 適宜 |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | Sサイズ
|  | 330 | 相当 | 消耗品 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | Mサイズ
|  | 440 | 相当 | 消耗品 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | Lサイズ
PCR 用 0.2mL Nuclease-freeチューブ | Eppendorf | 951010006 | 相当 | 消耗品 | 適宜 |  | ★ |  |  | ★
PCR 装置 （蓋が 加熱されるもの） | Eppendorf | 951010006 | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ |  |  | ★
1.5mL チューブ対応 高速遠心機 （常温で使用） |  |  | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ |  |  |  | ★ |  |  |  | 【ラベル化DNAの精製】 16,000xgで回転できるもの。
vacuum concentrator | Thermo Scientific | DNA120-115 | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ |  |  |  | ★ |  |  |  | 4x44K, 4x180K, 8x15K, 8x60K使用時は必須
タイマー |  |  | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ |  |  |  |  | ★ | ★
ボルテックスミキサー |  |  | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ |  |  | ★
Genomic DNA ULS Labeling Kit （Genomic DNA Purification Moduleを 5アレイ分含む） | Agilent | 5190-0419 | 指定 | 消耗品 | 1 | 右記参照 | ★ |  |  | ★ | ★ |  |  |  | 【ラベル化試薬】 1キットに5アレイ分（1X）、10アレイ分(2X)、 20アレイ分(4X)、40アレイ分(8X) 【精製モジュール】 1キットに5アレイ分
Genomic DNA High-Throughput ULS labeling Kit （Purification moduleは添付されていません） | Agilent | 5190-0450 | 指定 | 消耗品 |  | 右記参照 | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | 【ラベル化試薬】 1キットに12アレイ分（1X）、24アレイ分(2X)、 48アレイ分(4X)、96アレイ分(8X)
Genomic DNA Purification Module | Agilent | 5190-0418 | 指定 | 消耗品 | １ | 5アレイ分 | ★ |  |  |  | ★ |  |  |  | 足りない時にご購入ください。 【精製モジュール】 1キットに5アレイ分
DNase free水 | Invitrogen | 10977-015 | 推奨 | 消耗品 | 適宜 |  | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  | 【ラベル化DNA精製】 カラムにアプライして使用 【ハイブリダイゼーション】 Blocking Agent （Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip hybridization kit ） の溶解などに使用
TE | Promega | V6231 | 相当 | 消耗品 | 適宜 |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | 【ラベル化反応】 サンプルゲノムDNAの調製時に使用
アイスバケツ |  |  | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ |  |  | ★
卓上遠心器 （1.5mLチューブ もしくは 0.2mLチューブ対応） | 日本 ミリポア | チビタンII | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ |  |  | ★ |  | ★ |  |  | 各反応後のspin-downに使用 使用するチューブに適合したもの（0.2mL tube, 1.5mL tube）
温浴槽または ヒートブロック （1.5mLチューブが加温できるもの） | Eppendorf | 5355-000-011 | 相当 | 機器 | 2 |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 【ハイブリダイゼーション】 それぞれ37℃、95℃で使用
1.5ml遠心チューブ （Nuclease-free, 耐熱性） 95度までの温度に耐えるもの | Ambion | 12400 | 相当 | 消耗品 | 適宜 |  | ★ |  |  |  |  | ★
マイクロアレイスライドケース | Corning | 40082 | 推奨 | 機器 | 1 |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 開封後のマイクロアレイを保存するための密閉容器。最大５枚保存可能なタイプ。 （開封後マイクロアレイは真空デシケータ内 もしくは 窒素パージした密閉容器内での保存推奨）
プラスチック製ピンセット | Agilent |  | 指定 | 機器 | 1 |  | ★ |  |  |  |  | ★ | ★ |  | ダイレクト法・増幅法・ULS法：ハイブリチャンバとともに納品
ハイブリダイゼーション オーブン | Agilent | G2545A | 指定 | 機器 | 1 |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 20rpm、65℃で回転。 別途専用ローターが必要。（下記）
ハイブリダイゼーション オーブンローター | Agilent | G2530-60029 | 指定 | 機器 | 1 |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 最大24ハイブリダイゼーションチャンバーまで載せることができます。
オリゴDNAマイクロアレイ用 ハイブリダイゼーションチャンバ | Agilent | G2534A | 指定 | 機器 | 2 |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 1スライドガラスに１つ必要。ローターのバランスのため偶数個ご準備ください。
Human Genome CGHマイクロアレイ | Agilent | 適宜 | 指定 | 消耗品 | 1 |  | ★ |  |  |  |  | ★
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip hybridization kit | Agilent | 5188-5220 | 指定 | 消耗品 | 1 | 右記参照 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 1キットは25アレイ分（1X）、 50アレイ分(2X)、110アレイ分(4X)、 290アレイ分(8X)
Human Cot-1 DNA | Invitrogen | 15279-011 | 指定 | 消耗品 | 1 | 500μg | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | Human CGH アレイ用 (Kreatech p/n EA-020も使用可) 1キットは10アレイ分（1X）、 20アレイ分(2X)、100アレイ分(4X)、 250アレイ分(8X)
Mouse Cot-1 DNA | Invitrogen | 18440-016 | 指定 | 消耗品 |  | 500μg | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | Mouse CGH アレイ用 1キットは10アレイ分（1X）、 20アレイ分(2X)、100アレイ分(4X)、 250アレイ分(8X)
Rat Cot-1 DNA (Rat Hybloc DNA) | Applied Genetics | RHB | 指定 | 消耗品 |  | 500μg | [8 empty] | Rat CGH アレイ用 1キットは10アレイ分（1X）、 20アレイ分(2X)、100アレイ分(4X)、 250アレイ分(8X)
ハイブリエイド | アジレントにお問い合わせください | HYB-100 |  | 機器 | 1セット |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | オプションとして使用できます。ハイブリダイゼーションの際、マイクロアレイスライドをガスケットスライドに乗せる作業を補助する器具です。ハイブリダイゼーション作業を安定して行うことが出来ます。
244K フォーマット用消耗品 (ガスケットスライド) | Agilent | G2534-60003 | 指定 | 消耗品 |  | 5個 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 1x1M, 244Kフォーマット用（5個セット）
| Agilent | G2534-60008 | 指定 | 消耗品 |  | 20個 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 1x1M, 244Kフォーマット用（20個セット）
| Agilent | G2534-60005 | 指定 | 消耗品 |  | 100個 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 1x1M, 244Kフォーマット用（100個セット）
2x105K フォーマット用消耗品 (ガスケットスライド) | Agilent | G2534-60002 | 指定 | 消耗品 | 1 | 5個 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 2x105K, 2x400Kフォーマット用（5個セット）
| Agilent | G2534-60009 | 指定 | 消耗品 |  | 20個 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 2x105K, 2x400Kフォーマット用（20個セット）
| Agilent | G2534-60006 | 指定 | 消耗品 |  | 100個 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 2x105K, 2x400Kフォーマット用（100個セット）
4x44K フォーマット用消耗品 (ガスケットスライド) | Agilent | G2534-60011 | 指定 | 消耗品 |  | 5個 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 4x180K, 4x44Kフォーマット用 （5個セット）
| Agilent | G2534-60012 | 指定 | 消耗品 |  | 20個 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 4x180K, 4x44Kフォーマット用 （20個セット）
| Agilent | G2534-60013 | 指定 | 消耗品 |  | 100個 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 4x180K, 4x44Kフォーマット用 （100個セット）
8x15K フォーマット用消耗品 (ガスケットスライド) | Agilent | G2534-60014 | 指定 | 消耗品 |  | 5個 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 8x60K, 8x15Kフォーマット用 （5個セット）
| Agilent | G2534-60015 | 指定 | 消耗品 |  | 20個 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 8x60K, 8x15Kフォーマット用 （20個セット）
| Agilent | G2534-60016 | 指定 | 消耗品 |  | 100個 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 8x60K, 8x15Kフォーマット用 （100個セット）
オゾンフリーブース (使用を推奨) | アズワン 株式会社 | 2-M005-01B | 指定 | 機器 | 1 |  | ★ | [5 empty] | ★ | ★ | 【洗浄・スキャン】 洗浄・スキャン環境からオゾンを除去する装置。 サイズ：1760(W)x710(D)x1000(H)mm
Stabilization and Drying Solution (500mL) | Agilent | 5185-5979 | 指定 | 消耗品 | 1 | 500mL | ★ | [5 empty] | ★ オゾン ブース 使用時は不要 |  | 上記オゾンフリーブースをご使用いただけない場合に使用（オゾンブースを推奨）
漏斗 |  |  | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ | [5 empty] | ★ |  | S&D Solution 使用時のみ必須 Stabilization and Drying Solution を 保存用の瓶に移す際に使用
500mLの褐色または透明なガラス瓶 |  |  | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ | [5 empty] | ★ |  | S&D Solution 使用時のみ必須 Stabilization and Drying Solution の 保存用の瓶
Acetonitrile, anhydrous 99.8%, 1 L | Sigma-Aldrich | 271004 | 推奨 | 消耗品 | 約250 mL | 1L | ★ | [5 empty] | ★ |  | S&D Solution 使用時のみ必須
クリーンガード ブルーニトリルグローブ | Kimberly Clark | 57371 | 相当 | 消耗品 | 適宜 |  | ★ | [5 empty] | ★ |  | Sサイズ
|  | 57372 | 相当 | 消耗品 |  |  | ★ | [5 empty] | ★ |  | Mサイズ
|  | 57373 | 相当 | 消耗品 |  |  | ★ | [5 empty] | ★ |  | Lサイズ
超精密ピンセット No.T | アズワン 株式会社 | 7-162-26 | 相当 | 機器 | 2 |  | ★ | [5 empty] | ★ |  | 1回の洗浄で2本必要 （事前にブルーニトリルグローブをビーカーに入れたWashBuffer1で洗い、ビーカー内のbufferに微粒子が生じた場合、超精密ピンセットの使用を推奨）
スターラー付恒温槽 | アズワン 株式会社 | 1-5088-01 | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ | [5 empty] | ★ |  | 洗浄ディッシュ・洗浄バッファを37℃に保ちアレイ洗浄を行うために使用。 ガラス容器・WashBuffer2を洗浄開始直前まで37℃に保温することにより恒温漕なしも可。
スターラープレート |  |  | 相当 | 機器 | 1 |  | ★ | [5 empty] | ★
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 and 2 | Agilent | 5188-5226 | 指定 | 消耗品 | 1 | 1 | ★ | [5 empty] | ★ |  | 5188-5221 2個と5188-5222 1個のセット
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 1 (4L) | Agilent | 5188-5221 | 指定 | 消耗品 | 必要に応じて | 1 | ★ | [5 empty] | ★ |  | 上記セットの単品販売品 使用量：小Dish使用時、 約550-600mL/洗浄。
Agilent Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer 2 (4L) | Agilent | 5188-5222 | 指定 | 消耗品 | 必要に応じて | 1 | ★ | [5 empty] | ★ |  | 上記セットの単品販売品 使用量：小Dish使用時、約250mL/洗浄。
10% TritonX-102 | Agilent | 5185-5975 | 指定 | 消耗品 | 1 | 50mL | ★ | [5 empty] | ★ |  | Wash Buffer 1, 2に添加して使用。 （添加を推奨）
回転子 （※Stabilization and Drying Solution使用時 ４つ必要） |  |  | 相当 | 機器 | 2または 4※ |  | ★ | [5 empty] | ★ |  | 【洗浄】 ・１回に洗浄するスライドガラスが ５枚以下の場合： 3cm程度の長さのもの ・１回に洗浄するスライドガラスが 6枚以上8枚以下の場合： 4.5cm程度の長さのもの
スライド洗浄ガラス容器 （Dish)（中または小）、 Pyrex容器でも可 | Wheaton | (中) 900301 (小) 900201 | 相当 | 機器 | １ | 1セット 3個入り | ★ | [5 empty] | ★ |  | 1セット3個入り。スライドグラス解体用。
| Thermo Shandon | (中) 122 (小) 102 | 相当 | 機器 |  | １個 | ★ | [5 empty] | ★ |  | １個単位での販売。スライドグラス解体用。
スライド洗浄ガラス容器 （Dish)（小 ） （※Stabilization and Drying Solution使用時 ４つ必要） | Wheaton | 900201 | 相当 | 機器 | 2または4※ | 1セット 3個入り | ★ | [5 empty] | ★ |  | 1セット3個入り。１回に洗浄するスライドガラスが５枚以下の場合に使用
| Thermo Shandon | 102 | 相当 | 機器 |  | １個 | ★ | [5 empty] | ★ |  | １個単位での販売。１回に洗浄するスライドガラスが５枚以下の場合に使用
スライド洗浄ガラス容器 （Dish)（中） （※Stabilization and Drying Solution 使用時４つ必要） | Wheaton | 900301 | 相当 | 機器 |  | 1セット 3個入り | ★ | [5 empty] | ★ |  | 1セット3個入り。１回に洗浄するスライドガラスが6枚以上8枚以下の場合に使用
| Thermo Shandon | 122 | 相当 | 機器 |  | １個 | ★ | [5 empty] | ★ |  | １個単位での販売。１回に洗浄するスライドガラスが6枚以上8枚以下の場合に使用
スライドラック 小 (ステンレス製) | Thermo Shandon | 109 | 相当 | 機器 | 1 | 1 | ★ | [5 empty] | ★ |  | １回に洗浄するスライドガラスが５枚以下の場合
スライドラック 中 (ステンレス製) | Thermo Shandon | 113 | 相当 | 機器 |  | 1 | ★ | [5 empty] | ★ |  | １回に洗浄するスライドガラスが6枚以上8枚以下の場合
Agilent scanner | Agilent |  | 指定 | 機器 | 1 | 1 | ★ | [6 empty] | ★ | SurePrint G3マイクロアレイには 高分解能仕様（2、3μmスキャンが可能） のスキャナが必要
スライドホルダ | Agilent |  | 指定 | 機器 | 1 |  | ★ | [6 empty] | ★ | Agilent スキャナ用（スキャナとともに納品）。 スライドガラスの枚数分必要
Ozone-barrier slide cover | Agilent | G2505-60550 | 指定 | 消耗品 | 1 | 25個 | ★ | [6 empty] | ★ | スライドガラスの枚数分ご準備ください。 （オゾンブース内でスキャンする場合は必須ではない）